附件1：

大庆市第三医院影像科DR机PLX8500C维修项目

# 影像科DR机PLX8500C参数需求：

# 1.DR球管

1.1球管大小焦点尺寸1.2/0.6

1.2球管管电流最大650ma，管电流最小10ma

1.3球管电压输入40KV～15KV

1.4定子阻抗XS-RA

1.5固有滤过0.9AI/75

- 2.高压发生器

- 2.1高压发生器输入电压40KV～15KV

- 3.上机位主板

- 4.下机位大小主版

- 5.成像主板

# *6.所用配件必须是全新原厂配件

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：***项目，项目编号：***。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日